合肥市市场监督管理局三楼会议室及餐厅局部楼顶
防水和室内墙顶面维修项目清单

| 序号 | 名称 |  | 工程量 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、三楼会议室顶面项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原楼顶® SBS防水铲除 1 |  | 553 m2 |  |  |  |
| 2 | 楼顶面基层处理 |  | 553 m2 |  |  |  |
| 3 | 楼顶面基层刷防水油膏 |  | 553 m2 |  |  |  |
| 4 | 楼顶面SBS单层防水卷材 |  | 553 m2 | 华亚防水卷材 |  |  |
| 二、二楼会议室、墙顶面修复内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原漏水石膏板顶面拆除 |  | 15 m2 |  |  |  |
| 2 | 拆除石骨板顶面修复 |  | 15 m2 |  |  |  |
| 3 | 原漏水墙面铲除 |  | 200 m2 |  |  |  |
| 4 | 修复墙部分顶面乳胶漆 |  | 200 m2 | 立邦 |  |  |
| 二、五楼餐厅顶面局部漏水项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原顶面SBS防水层铲除 |  | 78 m2 |  |  |  |
| 2 | 顶面基层处理 |  | 78 m2 |  |  |  |
| 3 | 顶面基层刷防水油膏 |  | 78 m2 |  |  |  |
| 4 | 顶面SBS防水卷材 |  | 78 m2 |  |  |  |
| 5 | 高空作业安全费 |  | 1项 |  |  |  |
| 四、五楼餐厅内墙顶面局部漏水处维修项目内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1漏水石膏板顶面部分拆除 | 1项 ’ |  |  |  |
| 2 | 顶面石膏板部分修复 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 墙顶向部分乳胶漆 | 1项 |  |  |  |
| 4 | 垃圾清运 | '1项 |  |  |  |
| 五 | 综合费 |  |  |  |  |