## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 结构部分
| 0101 | 实验室增加门
1 | 390103001001 | 砌体拆除 |  | 1、砌体名称：切割后拆除实验室中间房间墙体，做新增门洞 2、砌体材质：砖砌体 3、拆除砌体的规格尺寸：1.55M*2.5M 4、其他：拆除后的垃圾袋装化；集中外运至城管部位规定弃置处，外运距离和处置费用综合考虑在综合单价中。严禁弃置在园区内和偷倒。 | m3 |  | 0.930
2 | 391306001001 | 门洞口找补 |  | 1、砖墙厚度：240mm 2、洞口规格：1.55M*2.5M；结构胶植筋，增加洞口C25钢筋砼过梁 | 个 |  | 1.000
3 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：免漆甲级防火门1.53 m*2.145 m 2、成品安装：含配套五金、铰链及锁具等全部内容 | m2 |  | 3.290
分部小计
| 0102 | 实验室隔墙
4 | 390302004001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 600×240×200 2、墙体规格：墙厚200mm；高度90cm 3、砂浆强度等级：专用砂浆 4、部位：玻璃隔断下部墙体 | m3 |  | 2.200
5 | 391002001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 | m2 |  | 21.960
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 391008004001 | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格：18mm厚实心细木工板 2、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢面板粘贴在基层上 | m2 |  | 21.960
7 | 391010001001 | 玻璃隔断 |  | 1、边框材料种类、规格：铝合金型材边框 2、玻璃品种、规格、颜色：10厚钢化玻璃 3、嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶嵌缝 | m2 |  | 25.600
8 | 011608001001 | 铲除油漆面 |  | 1、铲除部位名称：实验室内墙 | m2 |  | 144.000
9 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、基层类型：粉刷层 2、腻子种类：内墙腻子 3、刮腻子遍数：两遍 | m2 |  | 144.000
10 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：腻子面 2、乳胶漆材料种类：一线环保品牌，需业主同意后使用 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶、一底两面 4、部位：实验室内墙 | m2 |  | 144.000
分部小计
| 0103 | 其他内容
11 | 011508004001 | 恒温检测验收报告（不可竞争） |  | 1、实验室恒温标准（必须通过专业验收单位验收并出具报告）（不可竞争） 2、用于支付验收报告费用 3、3个房间均需检测验收 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 011606003001 | 吊顶拆除恢复 |  | 1、拆除及恢复：现场踏勘，综合考虑；拆除后的面层材料考虑利用；结算不予调整 2、部位：改造工程涉及区域，综合考虑 | 项 |  | 1.000
13 | 011606003002 | 电梯防护 |  | 1、防护：1部电梯用于材料运输；用胶合板全包围防护； | 项 |  | 1.000
14 | 011606003003 | 现有设备搬运 |  | 1、实验室内现有设备搬运复位，保证施工 | 项 |  | 1.000
15 | WB011701009001 | 工具式脚手架 |  | 1、搭设方式、部位：工具式脚手架 | m2 |  | 205.000
16 | 391402001001 | 建筑物垂直运输 |  | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物高度：18M以内 | 项 |  | 1.000
17 | WB031301001001 | 建筑物超高增加费 |  | 1、建筑物高度：18M以内 | 项 |  | 1.000
分部小计
| 02 | 照明部分
| 0201 | 实验室强电改造
18 | 391517001001 | 配电箱拆除 |  | 1、名称：现场既有配电箱 2、安装方式：明装 | 台 |  | 3.000
19 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称、型号：AL配电箱、满足业主要求 2、规格、配置：非标定制，含箱内元器件、铜排、接线端子等 3、安装方式：暗装，底边距地1.6m 4、未尽事宜：满足国家验收验收要求。 | 台 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称、材质：UPVC 阻燃穿线管 2、规格：PC16 3、配置要求：吊顶内敷设、墙内暗敷； 4、接地要求：满足国家验收规范要求 | m |  | 21.300
21 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：WDZAN-BYJ-3x16mm2 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内敷设 5、其他：满足国家验收规范要求 | m |  | 21.300
22 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：WDZAN-BYJ-3x2.5mm2 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内敷设 5、其他：满足国家验收规范要求 | m |  | 7.200
23 | 040801030001 | 普通插座 |  | 1、名称、规格：单相五孔明插座 2、安装方式：暗装 | 个 |  | 2.000
24 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称、规格、型号：嵌入式LED灯600*600 2、型号：一线品牌；选型经业主同意 | 套 |  | 22.000
25 | 040807002001 | 供配电系统调试 |  | 1、名称：供配电系统调试 2、电压（KV）：1KV以内 | 系统 |  | 1.000
分部小计
| 0202 | 实验室弱电改造
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：UTP-6网络线 3、配线部位：吊顶内敷设、墙内暗敷 4、其他：弱点井内接入，满足国家验收规范要求；现场踏勘综合考虑 | m |  | 37.200
27 | 030501009001 | 路由器 |  | 1、名称：无线路由器 2、类别、规格型号：前端品牌 6000M 无线路由器 外置天线 Wi-Fi6+ 7200Mbps 3、其他：选样经业主确定，充分满足业主后期工作需求（包含网络安装及调试等全部工作） | 台 |  | 1.000
分部小计
| 0203 | 实验台供电
28 | 030411002001 | 金属线槽 |  | 1、名称、材质：金属线槽 2、规格：现场踏勘，与现状线槽保持一致 | m |  | 62.400
29 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：WDZAN-BYJ-3x4mm2 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内敷设 5、其他：满足国家验收规范要求 | m |  | 62.400
30 | 040801030002 | 桌面插座 |  | 1、名称、规格：桌面插座 2、安装方式：明装 | 个 |  | 13.000
分部小计
| 03 | 通风部分
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称、材质：UPVC 阻燃穿线管 2、规格：PC16 3、配置要求：吊顶内敷设、墙内暗敷； 4、接地要求：满足国家验收规范要求 | m |  | 19.200
32 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：WDZAN-BYJ-3x16mm2 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内敷设 5、其他：满足国家验收规范要求 | m |  | 19.200
33 | 030701003001 | 吸顶式空调器 |  | 1、名称、规格：5P吸顶式空调器 2、送风口：要求踏勘现场，综合考虑房间内送风口布置；投标报价综合考虑 3、风管：含所有安装配置铜管等；踏勘现场；投标报价综合考虑 4、其他：一线产品；空调规格、选型必须经业主同意；投标报价综合考虑 | 台 |  | 3.000
34 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1、窗帘材质：遮光窗帘（含褶皱预留、窗帘辅材及配件） 2、窗帘高度：高3M 3、窗帘层数：2层 4、其他：按业主要求选型，进场前需经业主同意 | m2 |  | 75.880
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
35 | 011501001001 | 通风橱 |  | 1、规格：通风橱 2、其他：按业主要求选型，进场前需经业主同意 | 组 |  | 2.000
36 | 011501001002 | 文件柜 |  | 1、规格：文件柜 2、其他：按业主要求选型，进场前需经业主同意 | 组 |  | 14.000
分部小计
| 04 | 给排水部分
37 | 060105009001 | 冷凝水管 |  | 1、材质： UPVC 排水管 (冷凝水） 2、规格：DN32 3、铺设方式：吊顶内敷设 | m |  | 24.750
分部小计
| 05 | 台柜定做部分
38 | 011501001003 | 沿墙实验台 |  | 1、台柜规格、形式：沿墙实验台；按业主要求选型，与现有实验台保持统一，进场前需经业主同意 | m |  | 45.870
39 | 011501001004 | 中间实验台 |  | 1、台柜规格、形式：中间实验台；按业主要求选型，与现有实验台保持统一，进场前需经业主同意 | 组 |  | 2.000
40 | 011501001005 | 椅子 |  | 1、规格：旋转升降椅 2、其他：按业主要求选型，进场前需经业主同意 | 个 |  | 24.000
41 | 011501001006 | 置物架 |  | 1、规格：置物架 2、其他：按业主要求选型，进场前需经业主同意 | 组 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
42 | 011501001007 | 防爆柜 |  | 1、规格：防爆柜 2、其他：按业主要求选型，进场前需经业主同意 | 个 |  | 6.000
分部小计
| 06 | 拆除及垃圾清运部分
43 | WB011701009002 | 垃圾清理清扫 |  | 1、完工后清理清扫 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.200
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.500
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.800
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 2.600
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 4.500
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 3.100
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 5.800
5 | ZF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
1
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.10 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元)
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 3.11 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 3.12 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：2023年安徽省生物医药产业计量测试中心实验室改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 风险系数(%) | 基准单价 |  | 投标单价 | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。