## (1)D.3单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：佛子岭干洗房配电工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 40061.11
1.1 | 定额人工费 | 5986.51
1.2 | 定额机械费 | 743.21
1.3 | 综合费 | 1747.52
2 | 措施项目费 | 417.25
3 | 不可竞争费 | 1111.75
3.1 | 安全文明施工费 | 1111.75
3.2 | 工程排污费 | 0
4 | 其他项目 | 0
4.1 | 暂列金额 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 | 0
4.3 | 计日工 | 0
4.4 | 总承包服务费 | 0
5 | 税金 | 3743.11
6 | 工程造价 | 45333.22
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (5)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：佛子岭干洗房配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
1 | 031001006001 | DN32PPR给水管 | 1.安装部位：室内墙壁 2.规格：外径32mm给水管 3.连接形式：电熔连接 | m | 50 | 25.61 | 1280.5 | 460 | 31
2 | 031001006002 | DN50PPR给水管 | 1.安装部位：室内墙壁 2.规格：外径50mm给水管 3.连接形式：电熔连接 | m | 10 | 49.24 | 492.4 | 119.1 | 7.2
3 | 031001006003 | DN100PPR给水管 | 1.安装部位：室内墙壁 2.规格：外径100mm给水管 3.连接形式：电熔连接 | m | 50.5 | 104.6 | 5282.3 | 782.75 | 38.89
4 | WB030817014001 | DN32PPR给水管道消毒冲洗 | 1.规格、型号：DN32PPR给水管 2.管内介质：液体介质 | m | 50 | 0.48 | 24 | 16.5
5 | WB030817014002 | DN50PPR给水管道消毒冲洗 | 1.规格、型号：DN32PPR给水管 2.管内介质：液体介质 | m | 10 | 0.56 | 5.6 | 3.7
6 | WB030817014003 | DN100PPR给水管道消毒冲洗 | 1.规格、型号：DN32PPR给水管 2.管内介质：液体介质 | m | 50.5 | 0.81 | 40.91 | 24.75
7 | 031001006004 | DN160PE污水管 | 1.安装部位：室内墙壁 2.规格、型号：DN160PE排水管 3.连接形式：热熔连接 | m | 30 | 112.08 | 3362.4 | 622.5 | 57.9
8 | 031003001001 | DN100螺纹阀门 | 1.类型：螺纹阀门 2.规格：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | 个 | 8 | 372.61 | 2980.88 | 540.96 | 111.92
9 | 010901001001 | 采光瓦雨棚 | 1.名称：采光瓦雨棚 2.规格：4m*6m | m2 | 24 | 200 | 4800
10 | 010605002001 | 雨棚 | 1.名称：雨棚 2.规格：3.1m*1.5m | m2 | 9.3 | 200 | 1860
11 | WB031002005001 | DN110机械钻孔 | 1.规格：DN110 2.部位：详细按图纸要求及现场施工情况 | 个 | 8 | 33.53 | 268.24 | 178.08
12 | WB031002005002 | DN160机械钻孔 | 1.规格：DN160 2.部位：详细按图纸要求及现场施工情况 | 个 | 10 | 39.19 | 391.9 | 257
13 | 031001002001 | DN40无缝钢管 | 1.安装部位：室内墙壁 2.介质：液态 3.规格：DN40 | m | 110 | 38.81 | 4269.1 | 1471.8 | 338.8
14 | 030408001001 | YJV4*16电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：4*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式：穿管敷设 6.电压等级：0.4-1kV低压电缆 | m | 25 | 73.87 | 1846.75 | 53.25 | 22.25
15 | 030408001002 | YJV4*10电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：4*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式：穿管敷设 6.电压等级：0.4-1kV低压电缆 | m | 110 | 47.71 | 5248.1 | 124.3 | 97.9
16 | 030408001003 | YJV4*25电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：4*25 4.材质:铜芯 5.敷设方式：穿管敷设 6.电压等级：0.4-1kV低压电缆 | m | 40 | 108.83 | 4353.2 | 117.6 | 35.6
17 | 030408003001 | DN32MPP电缆保护管 | 1.名称:电力电缆保护管 2.材质：MPP 3.规格：DN32 4.敷设方式:地上敷设 | m | 175 | 9.69 | 1695.75 | 434 | 1.75
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电控制箱 | 台 | 1 | 482.95 | 482.95 | 74.9
19 | 030404019001 | 刀型控制开关 | 1.名称:刀型控制开关 | 个 | 11 | 97.83 | 1076.13 | 705.32
20 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾种类：施工垃圾 2.运距：自定 | 项 | 1 | 300 | 300
|  | 合 计 |  |  |  |  | 40061.11 | 5986.51 | 743.21
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：佛子岭干洗房配电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 6729.72 | 0.5 | 33.65
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 6729.72 | 1 | 67.3
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 6729.72 | 0.8 | 53.84
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 6729.72 | 0.1 | 6.73
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 6729.72 | 1 | 67.3
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 6729.72 | 0.4 | 26.92
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 6729.72 | 0.2 | 13.46
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 6729.72 | 2.2 | 148.05
|  | 合计 |  |  | 417.25
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：佛子岭干洗房配电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 | 6729.72 | 1.6 | 107.68
2 | JF-02 | 文明施工费 | 6729.72 | 6.1 | 410.51
3 | JF-03 | 安全施工费 | 6729.72 | 4.22 | 283.99
4 | JF-04 | 临时设施费 | 6729.72 | 4.6 | 309.57
5 | JF-05 | 工程排污费 | 6729.72
|  | 合计 |  |  | 1111.75
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：佛子岭干洗房配电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  |  |  | 40061.11
1.1 | 定额人工费 |  |  |  | 5986.51
1.2 | 定额机械费 |  |  |  | 743.21
1.3 | 综合费 |  |  |  | 1747.52
2 | 措施项目费 |  |  |  | 417.25
3 | 不可竞争费 |  |  |  | 1111.75
3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 1111.75
3.2 | 工程排污费
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  |  | 3743.11
6 | 工程造价 |  |  |  | 45333.22
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】